[image: image2.jpg]





[image: image1.jpg]















	 
	 

	Bestelreferenties
	Omschrijving

	Apricolor KIT
	Kettingmotor 24VDC, 300N trekkracht, 150N duwkracht.

	
	Inclusief montageaccessores voor naar binnen draaiend en naar

	
	buiten draaiend raam.

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	







Apricolor KIT                                                                                         





Rook – en warmteafvoer








�








Apricolor KIT kettingmotor :


Veelzijdig gebruik en 


eenvoudige installatie.





  








RWA








De Apricolor motoren zijn kettingmotoren.  De ketting wordt opgerold in de motor in een nylon behuizing.  De ketting is beschermd d.m.v. een Dacromet coating.





De motoren zijn geschikt voor het openen en sluiten van gevelramen en dakvlakramen.





De Apricolor kit bevat naast de motoren eveneens de accessoires voor naar binnen draaiende en naar buiten draaiende ramen.








Algemene productomschrijving





RWA














RWA BVBA  


Kon. Boudewijnstraat 98	8520 Kuurne  België


Alle rechten voorbehouden.


Versie 060929








 �
 �
 �
�
Technische gegevens�
DS24VDCXXX�
�
�
Trekkracht�
300N�
�
�
Duwkracht�
150N�
�
�
Werkingssnelheid�
40mm/s�
�
�
Regelbare koers�
40-400mm�
 �
�
Maximale bijregeling met schroef�
10mm�
�
�
Voedingsspanning �
24VDC�
 �
�
Stroom�
1.8A�
�
�
Verbruik�
40W�
�
�
Eindeloop schakelaar�
Elektronisch�
�
�
IP graad�
IP20�
�
�
Kleur behuizing �
Wit�
�
�
Hoogte�
50 mm�
�
�
Breedte�
265 mm�
�
�
Diepte�
82 mm�
�
�
�
�
�
�
�
�
 �
�









